ПОРЯДОК ПЕРВИЧНОЙ ОПЛОМБИРОВКИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

1. Потребители, установившие ИПУ, обязаны за счет собственных сил и средств обеспечить надлежащий учет получаемой горячей воды путем надлежащей эксплуатации, в том числе их опломбирования, поверки, необходимого ремонта или замены.

2.   К индивидуальным приборам учета предъявляются следующие требования:

- приборы учета должны использоваться в соответствии с государственным реестром средств измерения;

- приборы учета должны быть установлены на вводах водопровода в жилые помещения в местах, удобных для технического обслуживания и снятия показаний, участок трубопровода от места ввода до прибора учета должен быть просматриваемым;

- применяемые до прибора учета разъемные соединения должны иметь возможность для опломбирования;

- приборы учета должны иметь защиты от несанкционированного вмешательства в их работу с целью недопущения искажения текущих и итоговых результатов измерений.

3. Ввод установленного прибора учета в эксплуатацию осуществляется на основании заявки собственника жилого помещения. В заявке указывается следующая информация:

- сведения о потребителе (фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, копия свидетельства о праве собственности);

- тип и заводской номер установленного прибора учета, место его установки;

- сведения об организации, осуществившей монтаж прибора учета. В случае отсутствия акта монтажа в заявке должна быть внесена запись «Ответственность за монтаж приборов учета несет абонент»;

- показания прибора учета на момент его установки;

- дата следующей поверки.

К заявке прилагаются копия паспорта на прибор учета или копии документов, подтверждающих результаты прохождения последней поверки прибора учета.

КАК УСТАНОВИТЬ И ОПЛОМБИРОВАТЬ СЧЕТЧИК ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.Приобретите прибор учета

2.  При помощи специализированной организации или самостоятельно установите счетчик

3. Вызовите представителя ресурсоснабжающей организации (Вяземский филиал ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго») для опломбировки прибора, написав заявление установленного образца (ссылка на заявление). Данное заявление необходимо принести в ВФ ООО «СРТЭ» по адресу: г. Вязьма ул. Кронштадтская д. 4 или отправить на электронную почту vfinfo@vfsrte.ru

4. Инспектор ресурсоснабжающей организации по указанному в заявлении телефону согласовывает дату и время опломбировки счетчика горячего водоснабжения. В назначенное время инспектор производит опломбировку счетчика ГВС и составляет акт ввода в эксплуатацию.